## Tramos
Tramo | Desde | Hasta | Longitud (m) | Caudal (m3/s) | Diametro (m) | C
T1 | A | B | 300 | 0.01 | 0.2 | 140
T2 | B | C | 450 | 0.015 | 0.25 | 130
T3 | C | D | 500 | 0.012 | 0.22 | 120

## Nodos
Nodo | Cota topográfica (msnm) | hf (pérdida m) | Presión (m.c.a.)
R1 | 500 | 0 | 500
A | 455 | 4.5 | 450.5
B | 448 | 3.1 | 444.9
C | 442 | 2.7 | 439.3
D | 438 | 2 | 436
E | 432 | 1.5 | 430.5
F | 445 | 2.3 | 442.7